## Slide 1: 109學年度第一學期期初資訊網管工作研討會 前瞻計畫校園智慧網路 建置說明
嘉義縣
嘉義縣 教育網路中心

## Slide 2: 校園智慧網路
符合國際標準
  遵循ANSI/TIA-568C標準
  結構化網路佈線
提升網路品質
  主幹10G光纖
  教室Cat.6 1G x 2
智慧網管功能
  設備狀態控管
  線路狀況監測

## Slide 3
解決問題！
智慧就是
否則免談

## Slide 9
Before
After

## Slide 10: 網路出問題?
看誰在說話？
  異常流量
好友要分享！
  非法DHCP
待轉大富翁…
  Loop風暴

## Slide 11: 網路架構拓樸與平面圖

## Slide 12
機房核心網路
連接全校對外連線服務設備之網路。
校園主幹網路
連接各樓層至機房間之網路。
校舍水平網路
連接各工作區域至主幹之網路。
工作區域網路
單一教室、辦公室，未延伸銜接其他區域之網路。
校園
智慧 網管
管理校園智慧網路設施

## Slide 13
2F
1F
2F
1F
A棟
B棟
核心網路
主幹網路(樓層)
主幹網路(跨棟)
水平網路
校內管道
校外管道
工作區域
校園網路架構立體透視圖

## Slide 14
Cat6 UTP x2
Cat6 UTP x2
Cat6 UTP x2
Cat6 UTP x2
Cat6 UTP x2
Cat6 UTP x2
Cat6 UTP x2
Cat6 UTP x2
Cat6 UTP x2
Fiber Optic Cable
Fiber Optic Cable
Fiber Optic Cable
1F
2F
3F
校園建築內部網路昇位圖

## Slide 15
A棟
B棟
1F
2F
C棟
水平集中
垂直集中
至B棟
至A棟
A/2F
A/1F
C/2F
C/1F
B/2F
B/1F
主幹網路的水平集中與垂直集中示例

## Slide 16
AL/1F
A1/1F
AR/1F
AR/1F
AL/3F
AL/2F
AL/3F
AL/2F
AR/2F
AR/3F
AR/2F
AR/3F
主幹網路水平分割示例
A棟L
A棟R

## Slide 17
台南市學校建置案例

## Slide 18: 創新教育 數位翻轉